INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA– ICISMEP

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018

OBJETO: Calibração de aparelhos de fonoaudiologia, com participação exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS:

Dia 03/04/2018 às 08h00 (Oito horas).

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Dia 05/04/2018 às 09h00 (Nove horas).

O encaminhamento das propostas deverá ser efetuado até a data e horário fixados para abertura das Propostas Comerciais.

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:

Dia 05/04/2018 às 10h00 (Dez horas).

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.

TEMPO DA DISPUTA: O tempo inicial da disputa será encerrado por decisão do(a) Pregoeiro(a), seguindo-se um tempo aleatório de até 30 (trinta) minutos.

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitacoes-e.com.br

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.icismep.mg.gov.br, ou na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim (MG), CEP 32.656-860.

ESCLARECIMENTOS: e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília

SUMÁRIO

1.	DO PREÂMBULO	4

2.	DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	4

3.	DO OBJETO	4

4.	DA ÁREA SOLICITANTE	4

5.	DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	4

6.	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	5

7.	DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E	6

8.	DA PROPOSTA	7

9.	DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA	8

10.	DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	9

11.	DA FORMULAÇÃO DE LANCES	9

12.	DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	10

13.	DA NEGOCIAÇÃO	11

14.	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA	11

15.	DA HABILITAÇÃO	13

16.	DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO	18

17.	DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES	19

18.	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	20

19.	DO CONTRATO	20

20.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	22

21.	DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO	23

22.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	25

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA	27

1.	DO OBJETO	27

2.	DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO	27

3.	DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DA AVALIAÇÃO DE CUSTOS	31

4.	DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO	32

5.	DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA.	32

6.	DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO	32

7.	DAS NORMAS DE EXECUÇÃO	33

8.	DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO	34

9.	DA FORMA DE PAGAMENTO	34

10.	DAS CONDIÇÕES GERAIS	35

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA	37

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO	38

1.	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO	38

2.	CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO	38

3.	CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES ESTIMADAS PARA CONTRATAÇÃO E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	39

4.	CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS CONTRATADOS	39

5.	CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO	39

6.	CLÁUSULA SEXTA – DOS CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO	40

7.	CLÁUSULA SÉTIMA – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO	40

8	CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO	41

9	CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES	42

10	CLÁUSULA DÉSSIMA -  DAS CONDIÇÕES GERAIS	46

11	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS	48

12	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA	49

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO	49

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO	49

15	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES	50

16	CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES	51

17	CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL	52

18	CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO	52

19	CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO	52

- DO PREÂMBULO

  - - Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP, com endereço na Rua São Jorge, n° 135, Bairro Brasiléia, Betim - MG, CEP 32600-284, inscrito no CNPJ sob o nº 05.802.877/0001-10, isento de inscrição estadual, torna pública a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO N° 38/2018, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2018, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, Resolução da ICISMEP nº 022/2010, e demais condições fixadas neste edital.

- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

  - - O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

  - Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 002/2018, publicada em 04/01/2018, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A., provedor do sistema eletrônico.

- DO OBJETO

  - – Calibração de aparelhos de fonoaudiologia, com participação exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.

- DA ÁREA SOLICITANTE

  - – Gestão e Logística da ICISMEP (Manutenção).

- DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

  - - A cópia deste edital encontra-se disponível na internet, nos sites www.icismep.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, ou, ainda, poderá ser obtida na sala da Comissão de Licitação, na Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim (MG), CEP 32.656-860, no horário de 8 às 12 horas e de 14 às 17 horas, ao custo de R$10,00 (dez reais), referente às cópias reprográficas.

  - - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo nos sites www.icismep.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, bem como as publicações no Órgão Oficial do Município de Betim - MG, no endereço eletrônico www.betim.mg.gov.br,quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.

    - - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá, ao se cadastrar para retirar o edital no site www.licitacoes-e.com.br,informar sua razão social e seu e-mail.

  - - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas.

    - - As respostas do(a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail ou disponibilizadas nos sites www.licitacoes-e.com.br, no campo “mensagens”, no link correspondente a este edital, e www.icismep.mg.gov.br, link Licitações, ficando acessível a todos os interessados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas anterior a abertura de propostas.

  - - No campo “mensagens” serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o(a) Pregoeiro(a) julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com frequência.

  - - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas no prazo de 02 (dois) dias úteis, anteriores à abertura das propostas comerciais, mediante petição a ser encaminhada através do e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br ou protocolizada na Comissão Permanente de Licitação da ICISMEP, na Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim (MG), CEP 32.656-860, dirigidas ao(a) Pregoeiro(a), que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas anterior a abertura de propostas.

    - - A ICISMEP não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.

  - - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

  - - A decisão do(a) Pregoeiro(a) será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no site desta Instituição para conhecimento de todos os interessados.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - - A participação neste pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas (que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados), cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e estejam previamente credenciadas no aplicativo “Licitações-e”, conforme item 07.

  - - Os licitantes deverão manifestar em campo próprio do aplicativo, quando do registro de sua proposta comercial, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do Edital.

    - - Registrada a declaração, constatado pelo (a) Pregoeiro (a) o descumprimento às exigências de habilitação e proposta comercial previstas no Edital, responderá o licitante pelas sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993.

  - - Não poderá participar da presente licitação a pessoa jurídica:

    - - Suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba;

    - - Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;

    - - Em consórcio;

    - - Com falência decretada;

    - - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;

    - - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

    - - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.

  - - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

- DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E

- – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão estar credenciados junto às Agências do Banco do Brasil S/A, provedor do sistema eletrônico, sediadas no país.

    - - O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a ICISMEP, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - - O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção da capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas neste Edital.

    - - Qualquer informação acerca do credenciamento poderá ser obtida através do site www.licitacoes-e.com.br, conforme instruções nele contidas.

  - - A ICISMEP não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade do Banco do Brasil S/A, provedor do sistema eletrônico.

- DA PROPOSTA

  - - Deverá ser inserido, no campo próprio do sistema eletrônico, o valor total da proposta, até a data e horários marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

    - - Os valores unitários deverão ser expressos em moeda corrente do país, com até 02 (duas) casas decimais.

    - - Os valores totais deverão ser expressos em moeda corrente do país, com até 02 (duas) casas decimais.

    - - O licitante poderá apresentar proposta referente ao(s) item(ns) que for (em) de seu interesse, devendo esta(s) e os lances referir-se à integralidade de seu objeto, não se admitindo propostas para prestação parcial do serviço.

    - - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei citada deverá declarar, em campo próprio, no sistema eletrônico, sua condição de ME ou EPP.

      - - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

    - - O preço deverá ser cotado considerando-se a execução do objeto licitado na ICISMEP, em endereço discriminado no Anexo I, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios.

  - - As Propostas Comerciais registradas no sistema, pelas licitantes, poderão ser substituídas ou excluídas até a data e horários definidos no Edital para sua abertura.

    - - Qualquer elemento que possa identificar a licitante, importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

  - - O prazo de validade das Propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua entrega. No caso de suspensão do processo licitatório proveniente da interposição de recursos administrativos ou medidas judiciais, o prazo de validade das propostas será suspenso até o julgamento dos mesmos.

    - - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.

  - - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

  - - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste Edital.

  - - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

# DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo (a) Pregoeiro (a), ocorrerá na data e na hora indicadas neste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.

  - - Durante a sessão pública, a comunicação entre o (a) Pregoeiro (a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

  - - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - – O (A) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

  - - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

# DA FORMULAÇÃO DE LANCES

11.1 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

  - - A licitante somente poderá oferecer lance superior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

  - - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do maior lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

    - - O licitante poderá clicar no botão “Detalhes Disputa” para visualizar a relação dos lances, seus valores, bem como o valor do maior lance.

  - - Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

11.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

  - - Durante a fase de lances, o (a) Pregoeiro (a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

  - - Se ocorrer a desconexão do (a) Pregoeiro (a) no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  - - No caso de a desconexão do (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.

  - - O encerramento parcial da etapa de lances será decidido pelo (a) Pregoeiro (a), que informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo randômico.

  - - Decorrido o prazo fixado pelo (a) Pregoeiro (a), o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o tempo randômico de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

  - - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou superior em até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006, e proceder-se-á da seguinte forma:

    - - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá no prazo de 05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

    - - Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

    - - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

    - - A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;

    - - Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

# DA NEGOCIAÇÃO

  - - Encerrada a etapa competitiva o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de negociação, aceitabilidade da proposta e habilitação.

    - - Todo o procedimento relativo à licitação ocorrerá exclusivamente por meio do sistema eletrônico “Licitações-e”.

  - - O (A) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tiver apresentado o lance de menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

    - - O licitante deverá responder a contraproposta do (a) Pregoeiro (a) acessando o link “Consultar lotes”, “Chat mensagens”, “Consultar contraproposta” do lote disputado.

    - - A negociação pode ser acompanhada pelas demais licitantes.

# DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - - As etapas seguintes serão realizadas fora da “sala de disputa” através do “acesso identificado”.

  - - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá ENCAMINHAR a Proposta Comercial de Preço adequada ao último lance ou valor negociado, devidamente preenchida na forma do Anexo III – Modelo de Proposta de Preços, juntamente com a Documentação de Habilitação prevista no item 15, no PRAZO DE 02 (DOIS DIAS) ÚTEIS, em campo próprio do sistema ou pelo e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br, após a convocação efetuada pelo (a) Pregoeiro (a).

    - - O (A) Pregoeiro (a), quando julgar necessário, poderá determinar a apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas, em até 2 (dois) dias úteis, com vistas à confirmação da autenticidade.

    - - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados a Comissão de Licitação da ICISMEP, na Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim (MG), CEP 32.656-860, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, excluído o dia da solicitação.

      - - Os prazos deste item poderão ser prorrogados, a pedido do licitante, com justificativa aceita pelo (a) Pregoeiro (a), desde que apresentado requerimento nos prazos inicialmente concedidos.

    - - Fica a critério do licitante, enviar apenas pelo correio ou protocolar na ICISMEP, a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, respeitando o PRAZO DE 02 (DOIS DIAS) ÚTEIS desde que a proposta e os documentos sejam originais ou cópias autenticas.

      - - Nesta hipótese a proposta e os documentos serão anexados no sistema eletrônico do Banco Brasil pela Equipe de Apoio.

    - - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

  - - O (A) Pregoeiro (a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

  - - O (A) Pregoeiro (a) poderá convocar o licitante, por meio do sistema eletrônico, estabelecendo prazo razoável para tanto, a apresentar informações e/ou documentos complementares que contenham as características do produto ofertado, tais como modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos e folhetos, sob pena de não aceitação da proposta.

    - - O prazo estabelecido pelo (a) Pregoeiro (a) poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo (a) Pregoeiro (a).

  - - Será desclassificada a proposta que:

    - - For incompatível com objeto licitado.

    - - Não se refira à integralidade do item.

    - - Apresente validade inferior a 60 (sessenta) dias.

    - - Não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência.

    - - Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, §3º e art. 48, II da Lei Federal nº 8.666/1993.

      - - Se o (a) Pregoeiro (a) entender que o preço é inexequível, ele poderá fixar prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros documentos.

      - - Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais.

    - - O (A) Pregoeiro (a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

    - - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

    - - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta Comercial serão corrigidos pela Equipe de Apoio.

      - - Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com o (a) Pregoeiro (a), após diligência e mediante expressa anuência do licitante.

      - - Serão desconsiderados os valores unitários e os valores totais a partir da terceira casa decimal, se apresentados.

- DA HABILITAÇÃO

  - - O licitante que ofertar o menor preço deverá encaminhar em campo próprio do sistema ou pelo e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br ou protocolar na ICISMEP, no PRAZO DE 02 (DOIS DIAS) ÚTEIS, após a convocação do (a) pregoeiro (a), juntamente com a Proposta Comercial solicitada no item anterior, à documentação abaixo relacionada, observando o subitem 14.2.3 deste Edital:

    - – HABILITAÇÃO JURÍDICA

      - - Registro comercial, no caso de empresa individual.

      - - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada.

        - - O documento deverá ser acompanhando da última alteração, se for o caso, ou apenas o ato constitutivo consolidado.

        - - No caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores.

      - - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

      - - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

    - - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

      - - Prova de regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

      - - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

      - - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado.

      - - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão mobiliária emitida pela Secretaria competente do Município.

      - - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal.

      - - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa.

    - - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA

      - - Certidão negativa de falência expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica.

    - - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

      - – A Contratada deverá comprovar aptidão para desempenho da atividade objeto desta licitação:

        - - Será exigida a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica de empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando que a empresa licitante executa ou executou satisfatoriamente a prestação de serviço de calibração de aparelhos de fonoaudiologia.

        - - O profissional responsável por realizar a calibração de aparelhos de fonoaudiologia deverá possuir formação em Eletrônica, comprovando mediante certificado de conclusão de curso e/ou ser formado em Engenharia Eletrônica, mediante comprovação de registro no CREA, sendo devidamente funcionário da empresa licitante.

          - - A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais com a CONTRATADA deverá ser efetuado por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou Ficha de Registro de Empregado.

      - - Deverá o licitante apresentar, anualmente, rastreabilidade (certificados de que os equipamentos da empresa são calibrados pelo INMETRO ou laboratórios credenciados), pela Rede Brasileira de Calibrações-RBC.

      - -	Prova de atendimento aos requisitos previstos na Lei Complementar n° 123/06, para se enquadrar como ME ou EPP definida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, em caso de participação exclusiva de ME ou EPP.

        - - A comprovação será por meio de Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição.

      - - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo IV.

  - - O licitante obriga-se a comunicar a superveniência de fato impeditiva da habilitação, quando existente, observada as penalidades cabíveis.

  - - Quando do julgamento da habilitação, o (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio irão sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, bem como suprir a omissão de eventuais documentos de habilitação, mediante consulta via internet em sites oficiais que emitam certidões online via internet, registrando em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

    - - As diligências mencionadas neste item ficarão prejudicadas caso o acesso via internet esteja indisponível, por qualquer motivo que seja, ou as informações contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que ensejará a inabilitação da empresa e regular prosseguimento do procedimento licitatório.

    - - Adverte-se que alguns municípios e estados, contudo, não propiciam consultas de regularidade fiscal e cadastro fiscal via internet, hipótese na qual se tornará inviável o saneamento de eventuais falhas, erros ou omissões das Licitantes.

  - – O (A) Pregoeiro (a) e a Equipe de Apoio efetuarão ainda, consulta junto aos sites dos órgãos emissores dos documentos extraídos pela internet, para verificação de sua autenticidade.

  - - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

    - - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

    - - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

    - - Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

    - - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

  - - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

    - - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, o licitante será convocado pelo (a) Pregoeiro (a), via sistema eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da ICISMEP.

    - - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (a) Pregoeiro (a).

    - - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

    - - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo facultado ao (a) Pregoeiro (a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação nos termos do item 16.3, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.

  - - Os documentos enviados pelo sistema, poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo (a) Pregoeiro (a).

    - - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados ao (a) Pregoeiro (a) ou à Equipe de Apoio para autenticação das referidas cópias, com exceção dos extraídos pela internet.

    - - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de Autenticação Digital e de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

    - - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão.

  - - Os documentos mencionados neste item não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos.

  - - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste item ou a sua ausência, salvo disposto no subitem 15.6, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no subitem 16.3.

- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - – O critério de julgamento será o de menor preço, representado pela MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

  - - Após a análise da proposta e da documentação enviada pelo sistema, o (a) Pregoeiro (a) poderá declarar o vencedor da disputa no sistema.

  - - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências deste Edital.

    - - Nessa etapa o (a) Pregoeiro (a), também, poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam obtidas melhores condições para a ICISMEP.

    - - Existindo ME ou EPP remanescente, no intervalo do empate ficto, ocorrendo a hipótese do caput, voltar-se-á a etapa correspondente ao item 12 deste Edital.

  - - O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para consulta no site www.licitacoes-e.com.br.

  - - Quando necessário o (a) Pregoeiro (a) e a Equipe de Apoio poderão complementar as informações da Ata gerada pelo sistema do Banco do Brasil, por meio de Ata Interna, que será juntada aos autos referentes ao certame e estará disponível para consulta no site www.licitacoes-e.com.br.

  - - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

- DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES

  - - O licitante interessado em recorrer deverá manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso, em campo próprio do sistema, durante as 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato do (a) Pregoeiro (a) que declarou o vencedor do certame ou fracassou o item, sob pena de decadência do direito de recurso.

    - - O licitante cuja Proposta Comercial tenha sido desclassificada antes da etapa de lances, interessado em recorrer, também deverá manifestar a sua intenção de interpor recurso.

  - - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o (a) Pregoeiro (a) a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

  - - Se houver o (a) Pregoeiro (a) examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

  - - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá encaminhar sua razões do recurso, em campo próprio do sistema ou pelo e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema ou pelo e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

    - - No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos.

    - – A ICISMEP não se responsabilizará por recursos e contrarrazões endereçados via postal ou por outras formas.

  - - As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo (a) Pregoeiro (a) serão apreciados pela autoridade competente.

  - - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - - O recurso será apreciado pelo (a) Pregoeiro (a) e, caso não admitido ou rejeitado, será devidamente encaminhado à autoridade superior, que decidirá acerca de seu deferimento ou indeferimento.

  - - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no site desta Instituição e estará disponível para consulta no site www.licitacoes-e.com.br.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - - Inexistindo manifestação recursal, o (a) Pregoeiro (a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor, e caberá à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.

  - - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

- DO CONTRATO

  - - Homologado o resultado da licitação, a Gestão e Logística (Manutenção) desta Instituição, convocará os proponentes classificados em primeiro lugar para, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, para assinar o contrato - Anexo V, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei Federal n° 8.666/1993.

  - - O setor responsável pelo gerenciamento do contrato, bem como a fiscalização das contratações dela decorrentes, será o setor de Gestão e Logística (Manutenção).

  - - O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado, desde que a solicitação seja apresentada durante o transcurso do interstício inicial, caso ocorra motivo justo e aceito pelo setor gerenciador.

  - - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem de assinar o contrato, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo setor gerenciador, o (a) Pregoeiro (a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.

  - – O contrato terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

  - - O setor gerenciador, avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as negociações ao ajustamento do preço.

  - - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o setor gerenciador negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário o signatário do contrato poderá requerer, por escrito, o cancelamento do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória.

  - - O fornecedor, antes de receber a Autorização de Serviço, poderá requerer ao setor gerenciador, por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.

    - - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da aplicação de penalidade.

  - - Cancelados os registros, a ICISMEP poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

    - - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, a ICISMEP procederá à revogação do Contrato, relativamente ao item que restar frustrado.

  - - O gestor do contrato deverá realizar o controle dos produtos entregues, qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação.

  - – O responsável designado pela ICISMEP, expedirá atestado de inspeção dos produtos entregues, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.

  - – O CONTRATADO é obrigado a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do contrato pela ICISMEP, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo setor de Gestão e Logística (Manutenção).

  - – A ICISMEP não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Edital.

  - - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade do CONTRATADO pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da Contratação.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Instituição e será descredenciada do cadastro de fornecedores da ICISMEP, se existente, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral da Ata e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

    - - Apresentar documento falso;

    - - Retardar a execução do objeto;

    - - Falhar na execução do contrato;

    - - Fraudar na execução do contrato;

    - - Comportar-se de modo inidôneo;

    - - Declaração falsa;

    - - Fraude fiscal.

  - - Para os fins da Subcondição 21.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

  - - Para condutas descritas nos itens 20.1.1, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6 e 20.1.7 será aplicada multa de no máximo 30% do valor do contrato.

  - - Para os fins dos itens 20.1.2 e 20.1.3, além de outras sanções previstas no Contrato, podem ser aplicadas ao FORNECEDOR, garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:

    - - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ordem de Serviço, por ocorrência;

    - - Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviço/fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços constantes do instrumento deste Edital, ou a prestação de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas, hipótese em que poderá ser declarada a inexecução total do Contrato;

    - - Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor de todas as Notas de Empenho expedidas ao fornecedor, em caso de descumprimento sistemático e reiterado de obrigações assumidas em Contrato que comprometam a prestação dos serviços, hipótese em que poderá ser declarada a inexecução parcial do Contrato.

  - - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela ICISMEP.

  - Se os valores não forem suficientes, para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.

21.7.1 - Na hipótese de inexistir garantia contratual ou os valores devidos da garantia forem insuficientes, fica o FORNECEDOR obrigado a recolher a importância devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicação oficial.

21.7.2 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da INSTITUIÇÃO.

  - - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR à INSTITUIÇÃO, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

  - - As multas e penalidades previstas neste Edital não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados a ICISMEP por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

  - - As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

  - - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

    - - Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

    - - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

    - - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

  - - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

  - - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o (a) Pregoeiro (a) poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

  - - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

  - - O (A) Pregoeiro (a), no interesse da Administração, poderá promover diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no §3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/1993.

    - - Se houver solicitação de novos documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo (a) Pregoeiro (a) ou Equipe de Apoio.

    - - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do licitante.

  - - As decisões da Presidência, do Secretário Executivo da ICISMEP e do (a) Pregoeiro (a) serão publicadas no Órgão Oficial do Município de Betim - MG, no endereço eletrônico www.betim.mg.gov.br, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no §1º, do art. 109 da Lei Federal n° 8.666/1993 e divulgadas no site www.licitacoes-e.com.br.

  - - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste Edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

  - - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a ICISMEP revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.

  - – A ICISMEP poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura, desde que sejam obedecidos os requisitos do art. 21, da Lei Federal n° 8.666/1993.

  - - Fica eleito o foro da Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

  - - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

    - - Anexo I - Termo de Referência.

    - - Anexo II - Modelo de Proposta Comercial.

    - - Anexo III - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica.

    - - Anexo V – Minuta do contrato.

Betim (MG), 16 de março de 2018.

Vanessa de Oliveira da Silva

Pregoeira

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018

### DO OBJETO

  - - Calibração de aparelhos de fonoaudiologia, com participação exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

### DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 - A ICISMEP – Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba, sediada em Betim - MG, possui uma grande malha de municípios a ela associados, atendendo assim a uma população estimada em aproximadamente 2.000.000 (dois milhões) de habitantes. Enquanto órgão público, a ICISMEP tem como objetivo primordial atenuar aos problemas sociais relacionados à saúde.

A Instituição tem como finalidade o atendimento em grande escala, abrangendo pacientes usuários do SUS de 35 municípios associados, realizando procedimentos que variam entre consultas e cirurgias, as quais demandam a utilização de vários medicamentos e equipamentos, sendo estes necessários para realização dos atendimentos em suas unidades. A união dos municípios em uma Instituição resultou em melhoria da prestação de serviço e uma mudança na percepção do usuário em relação à saúde pública.

Trata-se o presente feito de contratação de empresa para calibração dos aparelhos de fonoaudiologia desta Instituição, a fim de promover o bom funcionamento dos equipamentos e manter a excelência no atendimento aos nossos pacientes.

A calibração de um instrumento de medição assegura que o equipamento esta em perfeita condição de utilização, por meio da comparação dos valores das medições fornecidas pelo instrumento, com os valores padrão, aplicando-se quando necessário, o ajuste ou regulagem.

A prestação de serviços de calibração de aparelhos de fonoaudiologia da Unidade Toninho Resende se faz essencial, uma vez que os mesmos são utilizados para realização de diversos procedimentos, como os exames de audiometria tonal e vocal, imitanciometria ou impedanciometria, emissões acústicas, sendo realizados em media 2.308 (dois mil trezentos e oito) atendimentos ao ano.

Diante da necessidade de continuar com os trabalhos, garantindo o desempenho dos nossos colaboradores e satisfação dos usuários, se faz necessário a calibração dos equipamentos de fonoaudiologia, observando-se que devem ocorrer anualmente. Outrossim, existe a necessidade de se manter os padrões de qualidade do fabricante do aparelho dentro dos parâmetros aceitáveis, evitando erros significativos que possam comprometer o resultado final das atividades realizadas.

As calibrações dos equipamentos de fonoaudiologia deverão ser realizadas conforme regulamentação do INMETRO e ANVISA, obedecendo as Portaria 365 de 2009 para Calibração de audiômetros, a Portaria 34 de 2010 para calibração de equipamentos audiologicos.

Assim, a contratação da prestação do serviço irá proporcionar melhores condições de atendimento, bem como a conservação e melhor funcionamento dos equipamentos, evitando erros que podem ser gerados a partir da má operação. O serviço pleiteado irá garantir o funcionamento regular dos equipamentos da Unidade Prefeito Toninho Resende, garantindo que todos os atendimentos sejam realizados com excelência.

Ressalta-se que o contrato n° 028/2017, oriundo do Processo Licitatório n° 102/2017, Dispensa de Licitação n° 028/2017, cujo objeto é calibração de equipamentos de fonoaudiologia, teve sua vigência encerrada em 17 de fevereiro de 2018, motivo pelo qual fica demonstrada a necessidade da realização do presente feito.

Para o presente feito, faz-se necessário atender as seguintes qualificações técnicas: para a comprovação de aptidão e desempenho da atividade objeto desta licitação, será exigida a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica de empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando que a empresa licitante executa ou executou satisfatoriamente a prestação de serviço de calibração de aparelhos de fonoaudiologia.

Deverá o licitante apresentar, anualmente, rastreabilidade (certificados de que os equipamentos da empresa são calibrados pelo INMETRO ou laboratórios credenciados), pela Rede Brasileira de Calibrações-RBC.

Quanto à execução dos serviços, deverão ser seguidas as seguintes normas:

Deverão ser apresentados em via original, todos os laudos de calibração, com validade de um ano, dos equipamentos assinados pelo responsável técnico, em até dez dias úteis após a realização do serviço.

O responsável técnico deverá possuir formação em Eletrônica, comprovando mediante certificado de conclusão de curso e/ou ser formado em Engenharia Eletrônica, mediante comprovação de registro no CREA, sendo devidamente funcionário da empresa licitante. A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais com a CONTRATADA deverá ser efetuado por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou Ficha de Registro de Empregado.

A contratada deverá disponibilizar seu responsável técnico para acompanhamento dos serviços a serem executados, verificando todos os procedimentos realizados, assim como os laudos de calibração dos equipamentos a serem enviados.

Os equipamentos deverão conter o selo de calibração com todas as informações para identificação.

Todos os serviços deverão seguir as portarias e resoluções atuais dos Órgãos INMETRO e ANVISA, referente à calibração de equipamentos conforme a descrição e tipo de equipamento.

A contratada será responsável pelo transporte para retirada e entrega dos equipamentos no local indicado. Quanto ao meio de transporte dos equipamentos, só será aprovada a retirada dos aparelhos da unidade Prefeito Toninho Resende mediante termo de entrega fornecida pela ICISMEP. Este termo deverá conter: data de retirada; estado do equipamento; número de patrimônio; número de série; funcionalidade e demais informações do aparelho, conforme a Gestão e Logística dessa Instituição entender necessário.

Frisa-se que será de total responsabilidade da contratada arcar com qualquer dano que eventualmente ocorra, durante o transporte dos equipamentos.

O serviço poderá ser realizado na Unidade Prefeito Toninho Resende com agendamento prévio com o setor de manutenção da ICISMEP.

A contratada deverá possuir todas as ferramentas e equipamentos necessários para a realização dos serviços solicitados.

A contratada deverá disponibilizar ao final da prestação dos serviços termo de garantia dos serviços executados pelo período mínimo de noventa dias.

Quanto ao prazo, os serviços deverão ser realizados em até cinco dias úteis após a emissão da autorização de serviço. Os equipamentos deverão ser retirados e entregues na Unidade Toninho Resende, situada na Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim/MG, ou os serviços poderão ser realizados in loco, conforme entender necessário o gestor da ICISMEP.

O Edital deverá vedar a participação de empresas jurídicas em Consórcio e não vedar a participação de empresas em Cooperativa uma vez que, o objeto em questão não exige a existência de subordinação do trabalhador ao Contratado, e portanto, há possibilidade dessa atividade ser desenvolvida através de Cooperativa, pois uma das características deste instituto é justamente a ausência de subordinação entre os cooperados, conforme se verifica no Acórdão nº 307/2004 do Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU:

A participação de cooperativas pode ser vedada quando a natureza do objeto licitado assim indicar, senão vejamos:

9.2.2.1- se pela natureza da atividade ou pelo modo como é usualmente executada no mercado em geral, houver a necessidade de subordinação do trabalhador ao contratado, assim como de pessoalidade e habitualidade no trabalho, deve ser vedada a participação de cooperativas no certame, pela impossibilidade de vínculo de emprego entre essas entidades e os seus associados;

9.2.2.2- se o serviço licitado for incompatível com o objeto social da cooperativa, esta deverá ser considerada inabilitada para a execução;

9.2.2.3- se houver a necessidade de subordinação do trabalhador a essa autarquia, assim como de pessoalidade e habitualidade, a terceirização será lícita, tornando-se imperativa a realização de concurso público para admissão de servidores ou de processo de seleção simplificado para contratação temporária de pessoal, se permitida por lei, ainda que não se trate de atividade-fim da contratante.

Por esse comando, destaca-se que deverá ser observada a compatibilidade do objeto social da Cooperativa com o objeto a ser licitado, nos termos da fundamentação. Logo, como o objeto do presente Processo Licitatório não detém subordinação do trabalhador ao Contratado, a regra se forma no sentido de não vedar a participação de Cooperativas em procedimentos licitatórios.

Ademais, considerando o poder discricionário atinente à Administração Pública, resolve-se por vedar a participação de empresas em Consórcio, posto que, não adequada ao objeto licitado, já que, não trata-se de licitação de grau de complexidade que impute a necessidade de atuação de empresas com expertise diversa na prestação. Salienta-se que a respectiva vedação não causa qualquer prejuízo à competitividade.

Em atendimento a LC 123/06, alterada pela LC 147/14, arts. 47, 48 e 49 foi impresso  cartão de CNPJ das empresas participantes da pesquisa de mercado, a fim de verificar a obrigatoriedade da exclusividade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos itens com valores iguais ou inferiores à R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Insta ressaltar que, nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, conforme disposto no art. 47 da Lei Complementar 147/14.

Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, conforme se verifica no art. 48 da referida Lei, a administração pública deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Assinale-se que, o art. 49 da Lei Complementar dispõe que, não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta LC quando: não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados no local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e, o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

Assim, conforme se verifica nas cotações apuradas, o valor estimado dos itens não ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como que foram apresentadas propostas por no mínimo três Microempresa (ME) e/ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), portanto, a disputa do presente processo licitatório deverá ser exclusiva para ME/EPP.

No que se refere à modalidade, será escolhido o Pregão Eletrônico. A opção pelo pregão eletrônico decorre de prerrogativa de escolha da Administração fixada pela Lei nº 10.520/2002. Esta modalidade possibilita maior agilidade na condução do processo e ainda possibilita a transparência, confiabilidade e segurança dos processos licitatórios. Ressalta-se que a opção por tal modalidade não causa prejuízo a esta Instituição, não produzindo qualquer alteração no resultado final do certame.

Diante disso, justifica-se a escolha da modalidade Pregão Eletrônico, tendo em vista a agilidade na sua execução e elaboração, permitindo o incremento da competitividade e a ampliação das oportunidades de participação.

Além do mais, são notórias as vantagens trazidas por esta modalidade em virtude de suas características de celeridade, desburocratização, economia, ampla divulgação, publicidade e eficiência na contratação. Assim, a Administração Pública terá uma conjuntura que propiciará obtenção de melhores propostas e economia pecuniária para o erário. Desse modo, em respeito aos princípios previstos na Lei n° 8.666/93, o feito seguirá sob a modalidade Pregão Eletrônico.

Cumpre esclarecer ainda que, como trata-se de calibração de aparelhos de fonoaudiologia, neste procedimento licitatório será adotado como critério de julgamento o menor preço global do item, tendo em vista que o objeto pode ser divisível sem comprometer a atividade fim desta Instituição. Ademais, Licitações com esse critério de julgamento possibilita que a Administração Pública obtenha uma conjuntura com melhores propostas e economia pecuniária para o erário.

Ademais em pesquisa de mercado realizada pelo setor competente Assim, fica claro que, a abertura do presente Processo Licitatório, visa tão somente, suprir as reais necessidades da ICISMEP, visando o melhor funcionamento da Instituição, eficácia nos procedimentos e manter a excelência e qualidade que nos é reconhecida, o que torna a realização de uma licitação de suma importância.

### DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DA AVALIAÇÃO DE CUSTOS

  - - Conforme exigência legal foi realizada pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos, junto a empresas do ramo, sendo apurada a média aritmética dos preços que se segue, para verificação de disponibilidade orçamentária - Descrição e preço médio estimado:

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Calibração - Calibração - Prestação de serviços de calibração (Audiometro) – Modelo Inverts. | Serviço | 01 | R$ 368,0000 | R$ 368,00 |
| 02 | Calibração - Prestação de serviços de calibração Cabine de teste audiométrico. | Serviço | 01 | R$ 495,0000 | R$ 495,00 |
| 03 | Calibração - Prestação de serviços de calibração (Impedanciometro). | Serviço | 01 | R$ 366,2500 | R$ 366,25 |
| 04 | Calibração - Prestação de serviços de calibração (Otoread Interacoustics) - Modelo DK 5610. | Serviço | 01 | R$ 373,3333 | R$ 373,33 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO: | R$ 1.602,58 |

  - - Saldo Contratual estimado para utilização em 12 (doze) meses de prestação de serviço: R$ 1.602,58 (Hum mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos).

### DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

### DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA.

  - - O desembolso se fará mediante a rubrica da dotação orçamentária 1.02.00.10.302.0003.2.0002.3.3.90.39, ocorrendo adequação orçamentária e financeira com o orçamento aprovado para o Órgão, conforme Estimativa Orçamentária e Financeira, emitida pelas áreas competentes.

### DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO

  - - O acompanhamento e a fiscalização dos serviços, serão realizados por um responsável designado pela ICISMEP, para análise da qualidade e verificação de sua conformidade em relação às especificações exigidas no Termo de Referência.

  - - O responsável pelo serviço na Instituição atestará no documento fiscal correspondente, a execução dos serviços nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à fornecedora contratada.

  - - O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação referida anteriormente.

  - - No caso de defeitos ou imperfeições nos serviços, os mesmos serão recusados, cabendo à fornecedora contratada substituí-los por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no prazo a ser determinado pela ICISMEP.

### DAS NORMAS DE EXECUÇÃO

  - - Deverão ser apresentados em via original, todos os laudos de calibração, com validade de um ano, dos equipamentos assinados pelo responsável técnico, em até dez dias úteis após a realização do serviço.

7.2 - A contratada deverá disponibilizar seu responsável técnico para acompanhamento dos serviços a serem executados, verificando todos os procedimentos realizados, assim como os laudos de calibração dos equipamentos a serem enviados.

  - - Os equipamentos deverão conter o selo de calibração com todas as informações para identificação.

  - - Todos os serviços deverão seguir as portarias e resoluções atuais dos Órgãos INMETRO e ANVISA, referente à calibração de equipamentos conforme a descrição e tipo de equipamento.

  - - A contratada será responsável pelo transporte para retirada e entrega dos equipamentos no local indicado pela Gestão e Logística da I.Cismep.

  - - Quanto ao meio de transporte dos equipamentos, só será aprovada a retirada dos aparelhos da unidade Prefeito Toninho Resende mediante termo de entrega fornecida pela ICISMEP. Este termo deverá conter:

    - - Data de retirada;

    - - Estado do equipamento;

    - - Número de patrimônio;

    - - Número de série;

    - - Funcionalidade do equipamento e demais informações do aparelho, conforme a Gestão e Logística dessa Instituição entender necessário.

  - - A Contratada detém total responsabilidade sobre quaisquer danos que eventualmente ocorra durante o transporte dos equipamentos. .

  - - A Contratada deverá possuir todas as ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços solicitados.

  - - A Contratada deverá, ao final da prestação dos serviços, disponibilizar à I.Cismep, termo de garantia dos serviços executados pelo período mínimo de 90 (noventa) dias.

  - - O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos serviços, serão realizados por um responsável designado pela ICISMEP, para análise da qualidade e verificação de sua conformidade em relação às especificações exigidas no Termo de Referência.

  - - O responsável pelo serviço na Instituição atestará no documento fiscal correspondente, a execução dos serviços nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à fornecedora contratada.

  - - O recebimento definitivo da prestação dos serviços somente se efetivará com a atestação referida anteriormente.

  - - No caso de defeitos ou imperfeições nos serviços, os mesmos serão recusados, cabendo à fornecedora contratada refazê-los conforme exigidos neste termo, no prazo a ser determinado pela ICISMEP.

### DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

  - - Os equipamentos deverão ser retirados e entregues na Unidade Toninho Resende, situada na Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim/MG, ou os serviços poderão ser realizados in loco, conforme entender necessário o gestor da ICISMEP.

  - - Quanto ao prazo, os serviços deverão ser realizados em até (05) cinco dias úteis após a emissão da autorização de serviço.

### DA FORMA DE PAGAMENTO

  - - O pagamento decorrente da concretização do objeto deste fornecimento será efetuado pela ICISMEP, após a comprovação da execução do serviço nas condições exigidas, mediante atestação do responsável e apresentação dos documentos fiscais atualizados, no prazo de até 30 (trinta) dias após o aceite da Nota fiscal.

    - - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigências legais contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

    - - Deverá constar na nota fiscal: N° do PL, n° do Pregão, n° do contrato e n° da Autorização de Fornecimento.

  - - Identificada pela ICISMEP qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à empresa contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento desde que devidamente sanado o vício.

  - - Os pagamentos devidos pela Instituição serão efetuados por meio de depósito ou transferência eletrônica em conta bancária a ser informada pelo FORNECEDOR, preferencialmente do Banco do Brasil, ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes, vedando-se o pagamento através de boleto bancário.

  - - O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à alteração de preços, correção monetária ou compensação financeira.

  - - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a empresa contratada dará a ICISMEP plena, geral e irretratável, quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

### DAS CONDIÇÕES GERAIS

  - – A ICISMEP reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto em desacordo com o previsto no Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto.

Betim (MG), 16 de março de 2018

Vanessa de Oliveira da Silva

Pregoeira

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018

Objeto: Calibração de aparelhos de fonoaudiologia, com participação exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.

Razão Social do Licitante:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

Representante Legal (nome, RG, CPF e qualificação):

Responsável pela assinatura do contrato (nome, RG, CPF e qualificação):

| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL: |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$________ (__________________)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

__________________, _____ de ____________ de _____.

________________________________________________

(Assinatura do representante legal)

Proposta a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente e contenha todos os dados citados.

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______________________________________, portador do Documento de Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(   ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

__________________, _____ de ____________ de _____.

________________________________________________

(Assinatura do representante legal)

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018

CONTRATO N° ___/2018

Aos XXX dias do mês de XXXXXXXXX de XXXXX, a INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, CNPJ Nº 05.802.877/0001-10, com sede na Rua São Jorge, nº 135, Bairro Brasiléia, CEP 32600-284, no Município de Betim, Estado de Minas Gerais, a seguir denominada ICISMEP, neste ato representada por seu SUPERINTENDENTE GERAL o SR. EUSTÁQUIO DA ABADIA AMARAL e ________________, com sede na Rua ______, n.º _____, Bairro __________, no Município de _____________ - __, CEP: _______, Fone (--) __________, e-mail __________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________, Inscrição Estadual n.º ____________, neste ato representado por seu sócio/procurador Sr. ___________, inscrito no CPF sob o nº _____________ e portador da Carteira de Identidade n°  _______, expedida pela _____, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/1993, observadas, ainda, as disposições do Edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2018, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2018, do tipo Menor preço global por item, regido pela Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, Resolução da ICISMEP nº 001/2015, e demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no pregão, resolve registrar os preços das empresas abaixo citadas, de acordo com o item disputado e a classificação por elas alcançada, observadas as condições do Edital que integram este instrumento de contrato, mediante as condições a seguir situadas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - - Calibração de aparelhos de fonoaudiologia, com participação exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório supracitado.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

  - - O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência dos serviços, serão realizados pela Gestão e Logística (Manutenção) cujo seu responsável atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual.

  - - A Gestão e Logística da ICISMEP, tendo como base relatório mensal a ser emitido pela CONTRATADA, expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.

  - - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pela ICISMEP, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela Gestão e Logística da ICISMEP.

  - - A ICISMEP não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato.

  - - A ICISMEP não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES ESTIMADAS PARA CONTRATAÇÃO E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

  - - As despesas decorrentes das contratações correrão por conta da dotação orçamentária nº 1.02.00.10.302.0003.2.0002.3.3.90.39.

### CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS CONTRATADOS

  - - Os preços contratados encontram-se indicados no quadro abaixo:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor Total: |  |

  - - O valor total do presente contrato é de R$ ... para utilização em 12 (doze) meses.

### CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

  - - Os equipamentos deverão ser retirados e entregues na Unidade Toninho Resende, situada na Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim/MG, ou os serviços poderão ser realizados in loco, conforme entender necessário o gestor da ICISMEP.

  - - Quanto ao prazo, os serviços deverão ser realizados em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da autorização de serviço.

### CLÁUSULA SEXTA – DOS CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO

  - - O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos serviços, serão realizados por um responsável designado pela ICISMEP, para análise da qualidade e verificação de sua conformidade em relação às especificações exigidas no Termo de Referência.

  - - O responsável pelo serviço na Instituição atestará no documento fiscal correspondente, a execução dos serviços nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à fornecedora contratada.

  - - O recebimento definitivo da prestação dos serviços somente se efetivará com a atestação referida anteriormente.

  - - No caso de defeitos ou imperfeições nos serviços, os mesmos serão recusados, cabendo à fornecedora contratada refazê-los conforme exigidos neste termo, no prazo a ser determinado pela ICISMEP.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO

  - - Deverão ser apresentados em via original, todos os laudos de calibração, com validade de um ano, dos equipamentos assinados pelo responsável técnico, em até dez dias úteis após a realização do serviço.

  - - A contratada deverá disponibilizar seu responsável técnico para acompanhamento dos serviços a serem executados, verificando todos os procedimentos realizados, assim como os laudos de calibração dos equipamentos a serem enviados.

  - - Os equipamentos deverão conter o selo de calibração com todas as informações para identificação.

  - - Todos os serviços deverão seguir as portarias e resoluções atuais dos Órgãos INMETRO e ANVISA, referente à calibração de equipamentos conforme a descrição e tipo de equipamento.

  - - A contratada será responsável pelo transporte para retirada e entrega dos equipamentos no local indicado pela Gestão e Logística da I.Cismep.

  - - Quanto ao meio de transporte dos equipamentos, só será aprovada a retirada dos aparelhos da unidade Prefeito Toninho Resende mediante termo de entrega fornecida pela ICISMEP. Este termo deverá conter:

    - - Data de retirada;

    - - Estado do equipamento;

    - - Número de patrimônio;

    - - Número de série;

    - - Funcionalidade do equipamento e demais informações do aparelho, conforme a Gestão e Logística dessa Instituição entender necessário.

  - - A Contratada detém total responsabilidade sobre quaisquer danos que eventualmente ocorra durante o transporte dos equipamentos. .

  - - A Contratada deverá possuir todas as ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços solicitados.

  - - A Contratada deverá, ao final da prestação dos serviços, disponibilizar à I.Cismep, termo de garantia dos serviços executados pelo período mínimo de 90 (noventa) dias.

### CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

  - – A ICISMEP pagará ao FORNECEDOR o valor correspondente ao quantitativo de serviços efetivamente entregues, nas condições estipuladas no Edital, seus anexos e neste Contrato, de acordo com os preços registrados no item 4.1, condicionado à atestação expedida pela Gestão e Logística.

  - - O pagamento decorrente da concretização do objeto será efetuado pela ICISMEP, após a comprovação da execução do objeto nas condições exigidas, mediante atestação do responsável e apresentação dos documentos fiscais atualizados, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de aceite da nota fiscal.

  - - A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias.

    - - Deverá constar na nota fiscal: N° do PL, n° do Pregão, n° do Contrato e n° da Autorização de Serviço.

  - - A ICISMEP identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, mormente no que tange aos valores dos serviços prestados, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no subitem 5.2 será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

  - - Os pagamentos devidos pela Instituição serão efetuados por meio de depósito ou transferência eletrônica em conta bancária a ser informada pelo FORNECEDOR, preferencialmente do Banco do Brasil, ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes, vedando-se o pagamento através de boleto bancário.

  - - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto contratual.

  - - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará a ICISMEP plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos serviços e quantidades nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

  - - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

    - - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - - A CONTRATADA obriga-se a:

    - - Realizar os serviços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, podendo a ICISMEP, recusar os serviços que não atenderem a tal requisito, ficando o PRESTADOR DE SERVIÇO, nesta hipótese, obrigado a refazê-los e a fornecer todo o material gasto, sem nenhum custo adicional para a Instituição. Entende-se por serviços de alto nível de qualidade aqueles que não apresentarem incorreções construtivas e de acabamento, observadas as normas da ABNT, bem como os que atenderem efetivamente aos fins a que se destinam.

    - - Apresentar lista de produção, devidamente assinada pelos pacientes atendidos, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações, sendo indispensável para liberação dos pagamentos.

    - - O prestador de serviço é obrigado a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da contratação pela ICISMEP, bem como permitir o acesso à informação considerada necessária pela Gestão e Logística (Manutenção) da ICISMEP.

    - - Informar à Superintendência Operacional da ICISMEP, de imediato, quaisquer irregularidades observadas nas instalações para adoção das providências que se fizerem necessárias.

    - - Tomar as precauções necessárias para que a execução dos serviços previstos seja feita de maneira segura em relação aos empregados e demais usuários dos edifícios.

    - - Efetuar a troca de serviços rejeitados pela Gestão e Logística (Manutenção), nas hipóteses de desconformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, irregularidade, defeitos ou imperfeições, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da comunicação.

    - - Manter sistema de comunicação externa com a ICISMEP, por meio de celular ou central telefônica.

    - - Substituir, imediatamente, o empregado que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da ICISMEP e, ainda, substituir os empregados faltosos ou que não cumpram o horário de trabalho estabelecido.

    - - Cumprir e fazer cumprir as leis, decretos, demais instruções normativas, normas regulamentares, portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho e, em especial, a Portaria 3214 MTB, de 08 de junho de 1978, e as Normas Regulamentares de Segurança e Saúde do Trabalho, aplicáveis aos serviços.

    - - Fornecer toda a mão de obra necessária à fiel e perfeita execução dos serviços, que será de inteira responsabilidade do PRESTADOR DE SERVIÇO e não terá qualquer vínculo empregatício com a ICISMEP, sendo, ainda, de sua responsabilidade, todos os encargos previdenciários, sociais e de qualquer natureza decorrentes da relação de trabalho.

    - - Guardar e fazer com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pela ICISMEP, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, a menos que solicitado pela ICISMEP, ainda que alcançado, e mesmo após, o término de vigência do contrato.

    - - Assumir inteira responsabilidade administrativa, civil e penal, por quaisquer danos materiais, pessoais e morais que possam advir, direta ou indiretamente, a ICISMEP, seus servidores ou a terceiros, causados por seus empregados no cumprimento de suas funções, por ações ou omissões, arcando com a obrigação da indenização devida.

    - - Providenciar a imediata substituição dos empregados que se encontrarem em período de férias, licença ou por qualquer afastamento de suas funções.

    - - Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a ICISMEP, em tempo hábil, qualquer alteração, devendo, ainda, reapresentar os documentos de habilitação sempre que a vigência dos mesmos expirar.

    - - Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês vencido, junto à nota fiscal, os documentos comprobatórios do recolhimento dos encargos sociais relativos aos mesmos, referentes ao mês anterior, assim como, todos os documentos fiscais e certidões previstos no Edital.

    - - Responsabilizar-se pelos EPI’s e EPC’s necessários, conforme necessidade e obrigatoriedade dos serviços. Os equipamentos deverão ser utilizados somente quando em serviço nas dependências da ICISMEP, devendo o PRESTADOR DE SERVIÇO fiscalizar o seu uso adequado por parte de seus empregados e o correto cumprimento das normas e medidas de segurança. Para tanto o PRESTADOR DE SERVIÇO deverá instruir seus empregados quanto às normas e procedimentos de prevenção a acidentes de trabalho e utilização de equipamentos de segurança do trabalhador.

    - - Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica dos EPIs e substituí-los, imediatamente, quando danificados ou extraviados.

    - - Obrigar-se ao cumprimento integral do serviço, que não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, sem autorização da ICISMEP, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

    - - Manter a disciplina entre o seu pessoal, fazendo-o cumprir, na execução dos serviços, as normas legais sobre segurança contra riscos de acidentes.

    - - Controlar o cumprimento do horário de prestação de serviços e zelar pela boa apresentação dos seus empregados.

    - - Responder, integral e exclusivamente, por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados direta ou indiretamente por seus empregados, representantes ou prepostos, aos bens da INSTITUIÇÃO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela INSTITUIÇÃO.

    - - Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judicial a que a INSTITUIÇÃO for compelida a responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorárias advocatícias.

    - - Indicar um Preposto, preferencialmente um membro efetivo de seu quadro de pessoal, com plenos poderes para representá-la, administrativa e judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas à execução do objeto, e atender aos chamados da Superintendência Operacional e/ou Secretaria Executiva da Instituição, inclusive em situações de urgência e fora do horário normal de expediente.

    - - Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura do contrato.

    - - Manter, durante o prazo de vigência da presente contrato, todas as condições de habilitação exigidas no Edital, devendo comunicar a INSTITUIÇÃO, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste contrato.

  - A ICISMEP obriga-se a:

    - - Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto contratual, fixando-lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-la.

    - - Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local da prestação de serviço.

    - - Atestar a prestação de serviço por meio da Gestão e Logística da ICISMEP.

    - - Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução deste Contrato.

    - - Providenciar a publicação do extrato deste Contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados.

    - - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

    - - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

    - – Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

    - – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações, através de comissão/servidor especialmente designado.

    - - Efetuar pagamento à contratada no valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seu anexos.

    - – A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente certame, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados ou subordinados.

    - – A Contratada se responsabilizará por danos, quebras e diferenças de inventário, acima do nível de 2% (dois por cento), em especial os decorrentes de perda de validade dos produtos que estiverem sob os cuidados da Contratada e for comprovada a responsabilidade da mesma, devendo ressarcir a ICISMEP no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da constatação do fato.

    - – No caso de roubo, furto ou catástrofe, a Contratada deverá ter seguro no valor suficiente para a completa cobertura das perdas ou danos.

### CLÁUSULA DÉSSIMA -  DAS CONDIÇÕES GERAIS

  - - Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei Federal nº 8.666/1993.

  - - Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia da Instituição, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

  - – Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização da Instituição, em operações financeiras ou como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

  - - Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas a Instituição e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do Contrato.

  - - A Instituição e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - - A Instituição reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.

  - - A Instituição reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer serviço em desacordo com o previsto neste Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.

  - - Qualquer tolerância por parte da Instituição, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo a Instituição exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - - Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a Instituição e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, a Instituição, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se a Instituição o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - - A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pela Instituição ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do presente Contrato e mesmo após o seu término.

  - - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA na execução do objeto deste Contrato serão de exclusiva propriedade da Instituição, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS

  - - A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado a Instituição, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela Instituição, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas no presente Contrato.

  - - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pela Instituição, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela Instituição a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.

  - - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento da Instituição, este comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar a Instituição a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das responsabilidades assumidas perante a ICISMEP, nos termos desta cláusula.

  - - Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da Instituição, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento a Instituição, mediante a adoção das seguintes providências:

    - - Dedução de créditos da CONTRATADA;

    - - Execução da garantia prestada, se for o caso; e

    - - Medida judicial apropriada, a critério da Instituição.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

  - - Este Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato.

### 13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13.1 - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja interesse da Instituição, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas.

### 14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para referida rescisão são os previstos no Art. 87 da Lei 8.666/93.

  - - A ICISMEP poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, observada a legislação vigente, nos seguintes casos:

    - - Por ato unilateral e escrito da Instituição, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;

    - - Por acordo entre as partes, reduzido a termo;

    - - Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.

    - - A ICISMEP poderá, ainda sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

  - - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - - Ocorrendo à rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, a Instituição responderá pelo preço estipulado na Cláusula Sétima, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela CONTRATADA, até a data da rescisão.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES

  - - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Instituição e será descredenciada do cadastro de fornecedores da ICISMEP, se existente, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do Contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

    - - Apresentar documento falso;

    - - Retardar a execução do objeto;

    - - Falhar na execução do contrato;

    - - Fraudar na execução do contrato;

    - - Comportar-se de modo inidôneo;

    - - Declaração falsa;

    - - Fraude fiscal.

  - - Para os fins da Subcondição 15.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

  - - Para condutas descritas nos itens 16.1.1, 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6 e 16.1.7 será aplicada multa de no máximo 30% do valor do Contrato.

  - - Para os fins dos itens 16.1.2 e 16.1.3, além de outras sanções previstas no Contrato, podem ser aplicadas ao FORNECEDOR, garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:

    - - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ordem de Serviço, por ocorrência;

    - - Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviço/fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços constantes do instrumento deste contrato, ou a execução dos serviços com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas, hipótese em que poderá ser declarada a inexecução total do Contrato;

    - - Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor de todas as Notas de Empenho expedidas ao fornecedor, em caso de descumprimento sistemático e reiterado de obrigações assumidas Contrato que comprometam a prestação dos serviços, hipótese em que poderá ser declarada a inexecução parcial do Contrato.

  - - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela ICISMEP.

  - - Se os valores não forem suficientes, para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.

    - - Na hipótese de inexistir garantia contratual ou os valores devidos da garantia forem insuficientes, fica o FORNECEDOR obrigado a recolher a importância devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicação oficial.

    - – Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da INSTITUIÇÃO.

  - - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR à INSTITUIÇÃO, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

  - - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados a ICISMEP por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES

  - - Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela Instituição à CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 586 do Código de Processo Civil. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pela Instituição.

    - - Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA, a Instituição poderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples comunicação escrita à CONTRATADA, bem como efetuar a garantia prestada ou interpor medida judicial cabível.

    - - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados a Instituição por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL

  - - Este Contrato está vinculado, de forma total e plena, ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018 que lhe deu causa, exigindo-se, para sua execução, rigorosa obediência ao instrumento convocatório e seus anexos.

### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

  - - O extrato deste Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município de Betim, Estado de Minas Gerais.

### CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO

  - - As partes elegem o foro da Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

  - - E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

| EUSTÁQUIO DA ABADIA AMARAL SUPERINTENDENTE GERAL DA ICISMEP | REPRESENTANTE DO FORNECEDOR |
| --- | --- |
| TESTEMUNHAS: 1 - _____________________________ Nome Completo: Carteira de Identidade: CPF: | TESTEMUNHAS: 2 - ________________________________ Nome Completo: Carteira de Identidade: CPF: |